## Feuil1
MARQUE | CATEGORIE | P/N | DESCRIPTION | QTE
3COM | MODULE | 3C16975 | MODULE avec 1 port GBIC - Super Stack II | 1
3COM | SWITCH | 3C17203 | Switch SuperStack 3 - 4400 Family 24 ports 10/100 (stackable) | 40
3COM | MODULE | 3C17220 | Module 1000BASE-T (pour switch 4400 - SuperStack 3) / JE038A | 18
3COM | MODULE | 3C17221 | Module 1000BASE-SX avec connecteur MT-RJ (pour switch 4400 - SuperStack 3) / JE039A | 8
3COM | MODULE | 3C17224 | Module pour cascader deux switchs 4400 - SuperStack 3) / JE885A | 18
3COM | STACKING CABLE | 3C17225 | Câble de cascade pour 3C17226 | 6
3COM | MODULE | 3C17226 | Module de cascade pour 3C17224 | 2
3COM | STACKING CABLE | 3C17262 | Stacking Cable 65cm pour Switch 5500G-EI - HP JE079A | 2
3COM | STACKING CABLE | 3C17462 | SuperStack 3 Switch 3870 Stacking Cable 30cm | 1
3COM | STACKING CABLE | 3C17463 | SuperStack 3 Switch 3870 Stacking Cable 130cm | 1
3COM | MODULE | 3C17714 | Module avec 4 ports GBIC (pour Switch 4900 SuperStack 3) | 2
3COM | MODULE | 3CGBIC91 | Module 1000BASE-SX GBIC - CONNECTEUR SC | 6
3COM | SWITCH | 3CR17333A-91 | Switch 4210 24 ports 10/100 + 2 ports SFP Gigabit | 2
3COM | SWITCH | 3CR17762-91ME | Switch 4500G 48 ports 10/100/1000 +42 ports SFP Gigabit | 1
3COM | MODULE | 3CSFP91 | Module fibre optique SFP SX | 4
3COM | MODULE | 3CSFP92 | Module fibre optique SFP LX | 4
AASTRA MATRA | POSTE NUMERIQUE | M740E - ANTHRACITE BLUE | 10 touches programmables avec signalisation par LEDs - Ecran 1 ligne 16 caractères | 4
AASTRA MATRA | MODULE D'EXTENSION | M700/PO ANTHRACITE BLUE | Module d’extension de 20 touches programmables | 4
AASTRA MATRA | POSTE NUMERIQUE | M760 - ANTHRACITE BLUE | 20 touches programmables - Ecran de 2 lignes 40 caractères | 3
AASTRA MATRA | POSTE NUMERIQUE | M760E - ANTHRACITE BLUE | 20 touches programmables avec signalisation par LEDs - Ecran de 2 lignes 40 caractères | 11
AASTRA MATRA | IP PHONE | 5360ip | Taille de l'écran (nombre de lignes / caractères) 1/6 | 1
AASTRA MATRA | IP PHONE | 5370ip | Taille de l'écran (nombre de lignes / caractères) 5/22 | 3
AASTRA MATRA | IP PHONE | 5380ip | Taille de l'écran (nombre de lignes / caractères) 7/34 | 1
AASTRA MATRA | IP PHONE | 6731i | Protocole SIP, écran LCD de 3 lignes, touches programmables, navigateur à 4 touches | 20
AASTRA MATRA | IP PHONE | 6735i | Protocole SIP, écran LCD de 5 lignes, touches programmables, navigateur à 4 touches | 4
AASTRA MATRA | POSTE NUMERIQUE | 6753 | 6 touches programmables et 2 touches aditionnelles | 8
AASTRA MATRA | POSTE NUMERIQUE | 6755 | Large écran et de 12 touches programmables dont 6 avec libellés sur écran LCD | 4
AASTRA MATRA | POSTE NUMERIQUE | 6757 | Ecran LCD – 11 lignes – 144 x 128 pixels - Main libre / écoute amplifiée | 30
AASTRA MATRA | AUTOCOM | NEXSPAN LX | IPBX 14 slots d'extension - extensibilité 250 abonnés IP | 1
ALCATEL | MODEM | 1172 BD T110 | MODEM BdB | 1
ALCATEL | MODEM | 19/25 | MODEM BdB | 2
ALCATEL | MODEM | 7243 T900 | MODEM BdB | 4
ALCATEL | SWITCH | OMNISTACK 6024 | 24-ports 10/100BaseT, 1-Mngt slot, 2-module slots | 43
ALCATEL | SWITCH | OS-6024-MNGT | Management Module | 18
ALCATEL | SWITCH | OS-6024-STK | Stacking Module | 34
ALCATEL | SWITCH | OS-6ESM-FM-2 | 100BASE-FX-2 Module | 5
ALCATEL | SWITCH | OS-6GSM-FM-1 | 1000BASE-SX Module | 13
ALCATEL | POSTE NUMERIQUE | 4010 - GRAPHITE | Afficheur 1 ligne 20 caractères | 156
ALCATEL-LUCENT | POSTE NUMERIQUE | 4020 - URBAN GREY | 4020 Premium Anth.azerty 3G | 9
ALCATEL-LUCENT | POSTE NUMERIQUE | 4019 - URBAN GREY | Poste filaire, écran graphique noir et blanc - Mode Mains Libres avec haut parleur - 6 touches de fonction | 11
ALCATEL-LUCENT | POSTE NUMERIQUE | 4029 - URBAN GREY | Poste filaire, écran graphique inclinable noir & blanc-Mode Mains Libres avec haut parleur-6 touches de fonction | 2
ALCATEL-LUCENT | POSTE NUMERIQUE | 4029 - URBAN GREY | Idem avec clavier Qwerty | 17
ALCATEL | POSTE NUMERIQUE | 4035 URBAN GREY | 4035 Advanced Anth.azerty 3G | 2
ALCATEL | IP PHONE | 4035 e-reflexes | Téléphone filaire, écran graphique noir et blanc - Mode Mains Libres avec haut parleur | 7
ALCATEL-LUCENT | IP PHONE | 4028ee IP TOUCH -URBAN GREY | Extended Edition, écran graphique noir et blanc inclinable - Mode Mains Libres avec haut parleur | 7
ALCATEL-LUCENT | IP PHONE | 4038ee IP TOUCH -URBAN GREY | Extended edition,écran graphique 4 niveaux de gris inclinable - Mode Mains Libres avec haut parleur | 3
ALCATEL-LUCENT | IP PHONE | 4068 IP TOUCH -URBAN GREY | Téléphone filaire, écran graphique 4096 couleurs inclinable - Mode Mains Libres avec haut parleur | 10
ALCATEL-LUCENT | IP PHONE | 4068ee IP TOUCH -URBAN GREY | Extended Edition, écran graphique 4096 couleurs inclinable - Mode Mains Libres avec haut parleur | 5
ALCATEL-LUCENT | POSTE NUMERIQUE | 8029 - PREMIUM DESKPHONE | Poste filaire, écran graphique noir et blanc - Mode Mains Libres avec haut parleur - 4 touches de fonction | 4
ALCATEL-LUCENT | IP PHONE | 8028S - PREMIUM DESKPHONE | Poste filaire IP, ultra fonctionnel - Mode Mains Libres avec haut parleur - 4 touches de fonction | 4
ALLIED TELESIS | SWITCH | AT-8000S/48-50 | Commutateur - Géré - 48 x 10/100 + 2 x SFP Gigabit | 2
ATTEL | MODEM | MX96192 | MODEM VFAST | 8
ATTEL | MODEM | MX24 | MODEM V26 | 4
ATTEL | MODEM | MX96 CARTE | MODEM V32 | 6
ATTEL | MODEM | MX96 COFFRET | MODEM V32 | 14
ATTEL | MODEM | MX96144 COFFRET | MODEM V32BIS | 7
ATTEL | MODEM | MX96288 COFFRET | MODEM V34 | 8
AUDIOCODES | GATEWAY | MP-102A | GATEWAY - FXS/AC/SIP | 4
AUDIOCODES | GATEWAY | MP-104A | GATEWAY - FXS/AC/H323 | 1
AUDIOCODES | GATEWAY | MP-112R | GATEWAY - 2FXS/AC/SIP | 2
AUDIOCODES | GATEWAY | MP-114 | GATEWAY - 4FXS/3AC - NEUVES | 2
AUDIOCODES | GATEWAY | MP-114 | GATEWAY - 4FXS/AC -NEUVES | 2
AVAYA | IP PHONE | 1608 | L'écran du modèle 1608 comporte 3 lignes de 24 caractères - Accepte 8 prises de ligne | 9
AVAYA | IP PHONE | 1616 | L'écran du modèle 1616 comporte 4 lignes de 24 caractères - Accepte 16 prises de ligne | 7
CABLE FIBRE OPTIQUE | JARRETIERE OPTIQUE | DC391500 | JARRETIERE OPTIQUE OM3 VIOLET - DUPLEX - LSHZ - LC/LC - 01 mètre | 6
CABLE FIBRE OPTIQUE | JARRETIERE OPTIQUE | DC391563 | JARRETIERE OPTIQUE OM3 AQUA - DUPLEX - LSHZ - LC/LC - 01 mètre | 10
CABLE FIBRE OPTIQUE | JARRETIERE OPTIQUE | DC391494 | JARRETIERE OPTIQUE OM3 VIOLET - DUPLEX - LSHZ - SC/LC - 10 mètres | 2
CABLE FIBRE OPTIQUE | JARRETIERE OPTIQUE | DC85301 | JARRETIERE OPTIQUE OM2 ORANGE - DUPLEX -50/125 - LSHZ - LC/LC - 01 mètre | 29
CISCO | ANALOG VOICE GATEWAY | VG202 | Adapteur de téléphone VoIP | 5
CISCO | AIRONET | AIR-ANT3338 | Antenne parabolique 21 Dbi pour adaptateur réseau, 61 cm de large | 4
CISCO | AIRONET | AIR-ANT5959 | Cisco Aironet 2 dBi Diversity Omnidirectional Ceiling Mount Antenna | 29
CISCO | BOITIER ATA | ATA186-I-1A | Cisco ATA 186 VoIP Gateway - Analog Telephone Adaptor | 4
CISCO | CABLE DE STACK | CAB-GS-50cm | Cable de stack 50cm | 3
CISCO | CARTE ATM | PA-A3-OC3SMI | Carte ATM fibre optique monomode (155Mbps) pour Cisco 7204VXR) | 1
CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-1B-S/T | 1-PORT ISDN WAN INTERFACE CARD | 4
CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-1B-S/T-V3 | 1-PORT ISDN WAN INTERFACE CARD | 1
CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-1SHDSL | 1-port G.shdsl WIC (two-wire only) | 3
CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-1SHDSL-V2 | 1-port G.shdsl WIC (two- or four-wire) | 4
CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-1SHDSL-V3 | 1-port G.shdsl WIC (two- or four-wire) IOS mini = 12.4(6)T | 80
CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-1T | 1 port série (2Mb/s) | 4
CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-2A/S | 2 ports série Synch/Asynch | 2
CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-2T | 2 ports série (2Mb/s) | 7
CISCO | CARTE D'INTERFACE | NM-4A/S | 4 ports Asynchronous/ Synchronous Network Module | 2
CISCO | CARTE D'INTERFACE | NM-8A/S | 8 ports Asynchronous/ Synchronous Network Module | 8
CISCO | CORDON | CAB-2*X21FC | 2 * X.21 Câble, DCE Female, 10 feet | 4
CISCO | CORDON | CAB-232MT | RS-232 Câble, DTE Mâle, 10 feet | 20
CISCO | CORDON | CAB-SS-232MT | RS-232 Câble, DTE Male to smart serial, 10 feet | 7
CISCO | CORDON | CAB-SS-X21FC | X.21 Câble, DCE Female to smart serial, 10 feet | 19
CISCO | CORDON | CAB-SS-X21MT | X.21 Câble, DTE Male to smart serial, 10 feet | 19
CISCO | FIREWALL | PIX-515E-FO-BUN | Cisco PIX 515E-FE Bundle | 1
CISCO | FIREWALL | PIX-515E-UR-FE-BUN | Cisco PIX 515E-UR-FE Bundle (CHAS, Unrestricted SW, 128MB, 6 FE and VAC) | 6
CISCO | GBIC | WS-G5483 | GBIC 1000Base-T | 2
CISCO | GBIC | WS-G5484 | GBIC SX 1000Base-SX (jusqu'à 550m) | 3
CISCO | GBIC | WS-G5486 | GBIC SX-1000Base-LX/LH (jusqu'à 10 km) | 2
CISCO | GIGASTACK GBIC | WS-X3500-XL | Gigastack GBIC | 2
CISCO | SFP | GLC-SX-MM | Mini-GBIC Gigabit Ethernet Fibre Optique Multi-mode 1000 Base SX LC | 10
CISCO | SFP | GLC-T | Mini-GBIC Gigabit Ethernet1000 BASE-T SFP | 4
CISCO | SFP | GLC-LH-SM | Mini-GBIC LC Connector - LX/LH TRANSCEIVER | 2
CISCO | IP PHONE | CP-7905G | Téléphone VoIP - SCCP, SIP | 1
CISCO | IP PHONE | CP-7912G | Téléphone VoIP - SCCP, SIP | 5
CISCO | IP PHONE | CP-7912G-A | Téléphone VoIP - SCCP, SIP | 4
CISCO | IP PHONE | CP-7925G-E-K9 | Téléphone IP sans fil CISCO Unified 7925G | 2
CISCO | IP PHONE | CP-7942G | Téléphone VoIP - SCCP, SIP | 5
CISCO | IP PHONE | CP-7960G | Téléphone VoIP - SCCP, SIP | 2
CISCO | IP PHONE | CP-7970G | Téléphone VoIP - SCCP, SIP | 9
CISCO | IP PHONE | CP-7971G-GE | Téléphone VoIP - SCCP, SIP | 1
CISCO | IP PHONE | CP-7985-NTSC | Téléphone VoIP - SCCP, SIP | 2
CISCO | ADAPTATEUR POUR IP PHONE | CP-PWR-CUBE-3 | Power Transforer for the 7900 series | 124
CISCO | MODULE WAN | NM-4A/S | Module 4 ports série Asynch/Synch | 2
CISCO | MODULE WAN | NM-8A/S | Module 8 ports série Asynch/Synch | 1
CISCO | MODULE WAN | NM-8B-S/T | 8-ports ISDN-BRI Network Module | 1
CISCO | ROUTEUR | C1721 | Cisco 1721 - 1 port 10/100 - 2 emplacements WIC - IOS IP | 3
CISCO | ROUTEUR | C1841 | CISCO 1841 - Modular Routeur w/2xFE, 2 WAN slots,32 Mo Flash – 128 Mo Ram | 8
CISCO | ROUTEUR | C2610XM | 1 Fast Ethernet - 2 emplacements pour modules WIC - 1 emplacement pour module NM | 1
CISCO | ROUTEUR | C2611XM | 2 Fast Ethernet - 2 emplacements pour modules WIC - 1 emplacement pour module NM | 1
CISCO | ROUTEUR | C2620XM | 1 Fast Ethernet - 2 emplacements pour modules WIC - 1 emplacement pour module NM | 1
CISCO | ROUTEUR | C2621XM | 2 Fast Ethernet - 2 emplacements pour modules WIC - 1 emplacement pour module NM | 1
CISCO | ROUTEUR | C2801-HSEC/K9 | 2801 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D | 2
CISCO | ROUTEUR | C2811-HSEC-K9 | 2811 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D | 1
CISCO | ROUTEUR | C2821-HSEC/K9 | 2821 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D | 2
CISCO | ROUTEUR | C2851-HSEC-K9 | 2851 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D | 1
CISCO | ROUTEUR | C3725 | Cisco C3725-VPN-K9, Cisco 3725 VPN Bundle, AIM-VPN EPII-PLUS, Advanced IP, 64F 256D | 1
CISCO | ROUTEUR | C3745 | 2 ports 10/100 - 3 slots pour modules WIC - 2 slots pour module NM - 2 slots AIM | 2
CISCO | ROUTEUR | 7204VXR/CPE | 7204VXR Router Chassis w/ NPE-225 2 FE I/O choice of specified WAN Port Adapter | 3
CISCO | ROUTEUR | 7206VXR/NPE-G1 | 7206VXR with NPE-G1 includes 3GigE/FE/E Ports and IP SW | 1
CISCO | ROUTEUR | C2811-SHDSL-V3/K9 | 2811 DSL BUNDLE-WIC-1SHDSL-V3 (4-WIRE)-SP SVCS- 64F/256D | 1
CISCO | SWITCH | WS-C2940-8TF-S | CATALYST 8 Ports 10/100 + 1 port 1000BaseSX | 3
CISCO | SWITCH | WS-C2940-8TT-S | CATALYST 8 Ports 10/100 + 1 port 1000BaseSX | 1
CISCO | SWITCH | WS-C2950SX-24 | CATALYST 24 Ports 10/100 + 2 ports 1000BaseSX | 2
CISCO | SWITCH | WS-C2960-8TC-L | Сatalyst 2960-8TC: 8-port Ethernet 10/100 + 1 Dual-Purpose Uplink Gigabit,LAN Base Image | 2
CISCO | SWITCH | WS-C2960-24TT-L | Catalyst 24 ports 10/100 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image | 1
CISCO | SWITCH | WS-C2960-48TC-L | Catalyst 48 ports 10/100 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image | 1
CISCO | SWITCH | WS-C2960G-24TC-L | Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image | 1
CISCO | SWITCH | WS-C2960G-8TC-L | Catalyst 8 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image | 3
CISCO | SWITCH | WS-C2960-48PST-L | Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image | 2
CISCO | SWITCH | WS-C2970G-24TS-E | Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image | 1
CISCO | SWITCH | WS-C3550-8 | Catalyst 3508XL 8 ports GBIC | 2
CISCO | SWITCH | WS-C3550-48-SMI | Catalyst 3550 48 ports cuivre FastEthernet + 2 ports GBIC | 5
CISCO | SWITCH | WS-C3560-8PC-S | Catalyst 8 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image | 1
CISCO | SWITCH | WS-C3560-24TS-S | Catalyst 24 ports 10/100 + 2 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image | 2
CISCO | SWITCH | WS-C3560-48TS V02 | Catalyst 3560 48 ports cuivre FastEthernet + 4 ports SFP | 7
CISCO | SWITCH | WS-C3560G-24TS-E | Catalyst 24 ports 10/100/1000T + 4 ports SFP (Mini-GBIC) | 1
CISCO | SWITCH | WS-C3560G-48TS-S V03 | Catalyst 3560 48 ports cuivre GigaEthernet + 4 ports SFP | 2
CISCO | SWITCH | WS-C3560G-48PS-S | Catalyst 48 ports 10/100/1000T + 4 ports SFP (Mini-GBIC) | 1
CISCO | SWITCH | WS-C3750-24PS-S | Catalyst 24 ports 10/100 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) | 1
CISCO | SWITCH | WS-C3750E-48TD-S | Catalyst 48 ports 10/100 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) | 2
CISCO | SWITCH | WS-C3750G-12S-E V04 | Catalyst 3750 12 ports SFP | 6
CISCO | SWITCH | WS-C3750G-24TS-E | Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) | 1
CISCO | SWITCH | WS-C3750G-24TS-S | Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) | 8
CISCO | SWITCH | WS-C3750G-24TS-S1U (V03) | Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) | 2
CISCO | SWITCH | WS-C3750X-24S-E V02 | Catalyst 3750 24 ports SFP | 2
CISCO | SWITCH | WS-C3750X-48P-L | Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base | 3
CISCO | SWITCH | DS-C9124-K9 | Multilayer Fabric Switch 24 ports capable 1 - 2 & 4 1 Gbps | 2
CISCO | SWITCH | WS-X4248-RJ45V | Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100, 48-Ports(RJ45) | 2
CISCO | SWITCH | WS-X6148A-GE-TX | Module d'extension - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T - 48 ports. | 1
CISCO | SWITCH | WS-X6K-S2-PFC2 | Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine-2, 2GE, plus PFC-2 | 4
CLEBIO | LECTEUR FLASH | CLEBIO | Lecteur flasg 32Go cryptée par empreinte digitale 20 utilisateurs
EADS TELECOM | VOIR AASTRA MATRA
HEDIN TEX | MODEM | M-1 | Asynchrone, modèle de table, RS232C-V.24/V.28, 1,2 à 100 Kbps | 1
HEDIN TEX | MODEM | M-1G | Idem M-1 totalement isolé galvaniquement | 1
HEDIN TEX | MODEM | M-1V | Idem M-1 avec alimentation interne 230VAC ou alimentation externe 24VDC | 1
HEDIN TEX | MODEM | M-1LWL | Idem M-1 pour réseau à câble fibre optique | 1
HEDIN TEX | MODEM | R-1 | Idem M-1, en carte pour rack RV-1 | 1
HEDIN TEX | MODEM | H-1 | Idem M-1 pour montage sur profilés standard à tension 24VCC | 2
HEDIN TEX | MODEM | M-3 | Synchrone, modèle de table, RS232C-V.24/V.28, 1 2 à 64 Kbps | 3
HEDIN TEX | MODEM | R-3 | Idem M-3 en carte pour rack RV-1 | 1
HEDIN TEX | MODEM | M-3X | Idem M-3 avec interface X.21 & vitesse atteignant 128 Kbps | 8
HEDIN TEX | MODEM | R-3X | Idem M-3X en carte pour rack RV-1 | 1
HEDIN TEX | MODEM | M-3XLWL | Idem M-3X avec connexion à câble fibre optique | 1
HEDIN TEX | MODEM | M-5E | Aynchrone, modèle de table, interfaces RS485/422, 0,6 à 100 Kbps | 2
HEDIN TEX | CONVERTISSEURS D'INTERFACES | M-4 | Convertit V24 en RS422/485 jusqu’à 100 Kbps sur une distance maximale de 1,2 km | 1
HEDIN TEX | CONVERTISSEURS D'INTERFACES | M-4AC | Idem M-4 avec tension de 230V/115V | 2
HEDIN TEX | CONVERTISSEURS D'INTERFACES | R-4 | Idem M-4, en carte pour rack RV-1 | 2
HEDIN TEX | CONVERTISSEURS D'INTERFACES | H-4 | Idem M-4 pour montage sur profilés standard 24V CC | 2
HEDIN TEX | CONVERTISSEURS D'INTERFACES | PS-1 | Convertisseur parallèle. Même fonction que PM-1 mais avec interface V24, RS232 | 2
HEDIN TEX | MODEM | PM-1 | Modem pour transmission parallèle jusqu’à 15 km de 2,4 à 57,6Kbps sur 4 fils | 2
HEDIN TEX | MODEM | M-1A | Modem analogique transmet une interface analogique 4 à 20 mA sur 10 km | 2
HEDIN TEX | INSULATOR | M-9 | V.24 Insulator | 2
HEDIN TEX | RACK | RV-1 | Rack 19’’ pour installation de 16 cartes modèle R & 2 unités d’alimentation P-1 | 2
HEDIN TEX | RACK | RV-2 | Rack avec desktop case, 8 slots pour cartes modèle R | 2
HEDIN TEX | P/S | P-1 | Bloc d’alimentation à tension 230V CA pour rack RV-1 | 2
HEDIN TEX | P/S | P-1A | Bloc d’alimentation à tension 230V CA pour rack RV-1 avec contact de défaillance de l’alimentation | 2
HP | SWITCH | J9450A#ABB | Switch 2810G - 22 ports 10/100/1000Mbps + 2 ports double fonction | 3
HP | SWITCH | J9984A | HPE 1820-48G-PoE+ (370W) | 4
HP | SWITCH | J9981A | HPE 1820-48G | 4
HP | SWITCH | J9980A | HPE 1820-24G | 4
HP | SWITCH | JG926A | HPE 1920-24G-PoE+ | 4
HP | SWITCH | JG925A | HPE 1920-24G-PoE+ | 4
HP | SWITCH | JG927A | HPE 1920-48G | 6
HP | SWITCH | J9776A | HPE 2530-24G Switch | 4
HP | SWITCH | J9775A | HPE 2530-48G Switch | 4
HP | SWITCH | J9773A | HPE 2530-24G-PoE+ Switch | 8
HP | SWITCH | J9772A | HPE 2530-48G-PoE+ Switch | 4
HP | SWITCH FULL FIBRE | J9584A | HPE 3800-24SFP-2SFP+ | 4
HP | SWITCH FULL FIBRE | JG933A | HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI | 4
HP | SWITCH FULL FIBRE | JC102B | HPE 5820X-24XG-SFP+ | 4
HP | SFP MODULE TRANSMETTEUR | J4858C | HPE - Gigabit Ethernet - 1000Base-SX - LC multi-mode - jusqu'à 550 m | 2
HP | SFP MODULE TRANSMETTEUR | J4859C | HPE - Gigabit Ethernet - 1000Base-LX - LC - jusqu'à 10 km | 2
HP | SFP+ MODULE TRANSMETTEUR | J9150A | 10 Gigabit Ethernet - 10GBase-SR - multimode LC/UPC - jusqu'à 300 m | 2
HP | SFP+ MODULE TRANSMETTEUR | J9151A | 10 Gigabit Ethernet - 10GBase-LR - monomode LC/UPC - jusqu'à 10 km | 2
HP | MODULE | JE038A | Module 1000BASE-T (pour switch 4400 - SuperStack 3) / 3C17220 | 18
HP | MODULE | JE885A | Module pour cascader deux switchs 4400 - SuperStack 3) / 3C17224
JPL | CASQUE | JPL-502B | Casque filaire binaural | 2
JPL | CASQUE | BL-02P U10 Vista / PLX QD | Cordon de raccordement pour postes Cisco 79xx | 2
JPL | CASQUE | BL-051 USB | cordon de raccordement USB pour PC | 2
MATRA TELECOM | VOIR AASTRA MATRA
MITEL | TELEPHONE DECT | A612A | Répertoire 200 contacts, bluetooth, 3 touches programmables | 2
MITEL | TELEPHONE IP | 6867i | Téléphone IP SIP, 10 touches programmables, Écran couleur LCD rétroéclairé | 6
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0435-04/D 90-0481-04/R | High Capacity Bandwidth Manager - Châssis and 220VAC power supply | 7
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0670-01/A | DataCom Processor Card | 1
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0667-01P & 90-2370-01/F | Control Card | 5
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-1638-03/U | Frame Relay Engine | 1
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0038-11F | DSP Card | 7
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0038-10/B & 90-0294-04/B | DSP Card | 2
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0641-01/E | Clock Card | 1
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0077-04/B | General Facilities Card | 4
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0565-01/L | Dual E1 2.048 MBP CARDCard | 4
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0568-02/D | E1-120 OHM LIM MODULE | 8
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0043-03M | V24 RS232 Card | 5
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0569-03/K | X21 PRI Card | 20
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0031-05/T | X21 Card | 2
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0640-03 | Switching Card | 3
NEWBRIDGE | MAINSTREET 3645 | 90-0639-03/E | Switching Interface Card | 3
NEXSPAN | VOIR AASTRA MATRA
NEXUS | CARTE POUR NEXUS 7000 | N7K-F132XP-15 | 32 Ports1G/10G Ethernet Module, SFP/SFP+ | 1
NEXUS | CARTE POUR NEXUS 7000 | N7K-M132XP-12 | 32 Ports 1G/10G - 80GB Fabric -Ethernet Module, SFP/SFP+ | 2
NEXUS | CARTE POUR NEXUS 7000 | N7K-M148GT-11 | 48 Ports 1G/10G - 80GB Fabric -Ethernet Module, SFP/SFP+ | 2
NORTEL NETWORKS | POSTE NUMERIQUE | M3904 -CHARCOAL | TELEPHONE NUMERIQUE - AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES | 12
OST-NEWBRIDGE | X25 | 25sø-C1 | TIROIR 1xV24&1sø | 2
OST-NEWBRIDGE | X25 | 68K-A1 REV 5 | FEP | 5
OST-NEWBRIDGE | X25 | 68K-A1 REV 6 | FEP | 3
OST-NEWBRIDGE | X25 | 68K-B2 | FEP | 17
OST-NEWBRIDGE | X25 | CMP S0 - A | CARTE S0 | 15
OST-NEWBRIDGE | X25 | CMPV21 A-1 | CARTE 1xV21&1xV24 | 1
OST-NEWBRIDGE | X25 | CMPX21 A-2 | CARTE 2xV21 | 2
OST-NEWBRIDGE | X25 | E25V28-B | TIROIR 4xV24 | 3
OST-NEWBRIDGE | X25 | E25V28-C | TIROIR 4xV24 | 2
OST-NEWBRIDGE | X25 | E25V28-C1 | TIROIR 4xV24 | 1
OST-NEWBRIDGE | X25 | E25V28-C2 | TIROIR 4xV24 | 2
OST-NEWBRIDGE | X25 | E25V28-C3 | TIROIR 4xV24 | 1
OST-NEWBRIDGE | X25 | E25V28-C4 | TIROIR 4xV24 | 8
OST-NEWBRIDGE | X25 | E25V28-C5 | TIROIR 4xV24 | 9
OST-NEWBRIDGE | X25 | E25V35-A1 | TIROIR 4xV35 | 3
OST-NEWBRIDGE | X25 | E25X21-B(noires) | TIROIR 2xV11&2xV24 | 6
OST-NEWBRIDGE | X25 | E25X21-B1 ELBASA-M 94V0 | TIROIR 2xV11&2xV24 | 4
OST-NEWBRIDGE | X25 | E25X21-B1 type 10 (noires) | TIROIR 2xV11&2xV24 | 3
OST-NEWBRIDGE | X25 | E25X21-B2 ELBASA-M 94V0 | TIROIR 2xV11&2xV24 | 6
OST-NEWBRIDGE | X25 | E25X21-B3 ZU-00531 | TIROIR 2xV11&2xV24 | 1
OST-NEWBRIDGE | X25 | EISV35-B | TIROIR 2xV24&2xV35 | 3
OST-NEWBRIDGE | X25 | EISV35-B1 | TIROIR 2xV24&2xV35 | 3
OST-NEWBRIDGE | X25 | HPU3-B0 ZU-00075B | CARTE CPU | 1
OST-NEWBRIDGE | X25 | MCU B-2 | CARTE CPU | 3
OST-NEWBRIDGE | X25 | PASS20 | COMMUTATEUR X25 12 SLOTS | 12
OST-NEWBRIDGE | X25 | PASS25 | COMMUTATEUR X25 12 SLOTS | 10
OST-NEWBRIDGE | X25 | PASS25E | COMMUTATEUR X25 5 SLOTS | 12
OST-NEWBRIDGE | X25 | PASS8 | COMMUTATEUR X25 5 SLOTS | 18
POLYCOM | STATION DE CONFERENCE | SOUNDSTATION 2 - NE | SOUNDSTATION 2 - NE - NON EXPANDABLE AVEC ECRAN LCD | 4
POLYCOM | STATION DE CONFERENCE | SOUNDSTATION 2 - EX | SOUNDSTATION 2 - EX - EXPANDABLE AVEC ECRAN LCD | 2
SENNHEISER | MICRO CASQUE | DW OFFICE | MICRO-CASQUE SANS FIL MONAURAL - MICRO ANTI BRUIT | 1
SENNHEISER | CORDON DE DECROCHE | EHS-CISCO | CORDON DE DECROCHE AUTOMATIQUE POUR CISCO VERSION G | 1
SIEMENS | POSTE NUMERIQUE | OPTIPOINT 500 STANDARD | TELEPHONE POUR PLATE-FORMES DE COMMUNICATION HIPATH ET HICOM - MN 69906 - WARM GREY | 4
SIEMENS | IP PHONE | OPTIPOINT 410 | TELEPHONE IP - DISPLAY - MANGANESE | 1
TELINDUS | MODEM | ASTER 14,4 | MODEM V32BIS EN COFFRET | 77
TELINDUS | MODEM | ASTER 14,4C | MODEM V32BIS EN CARTE | 26
TELINDUS | MODEM | ASTER 4 | MODEM V32 | 36
TELINDUS | MODEM | ASTER FDX | MODEM V32 BIS | 6
TELSAT | MODEM | T2472 | MODEM | 2
TELSAT | MODEM | T9672 | MODEM | 1
TELSAT | MODEM | T28812 CARTE | MODEM | 12
TELSAT | MODEM | T28812 COFFRET | MODEM | 1
TELSAT | MODEM | T28812 RACK 2 ALIMS | MODEM | 1
TELSAT | MODEM | T3272SV | ADAPTATEUR | 5
TELSAT | X25 | V11/E | COMMUTATEUR X25/CARTE | 7
TELSAT | X25 | V35/E | COMMUTATEUR X25/CARTE | 1
TELSAT | X25 | XIO | COMMUTATEUR X25/CARTE | 17
TELSAT | X25 | XIO-E | COMMUTATEUR X25/CARTE | 20
TELSAT | MODEM BDB EN COFFRET | T1574 COFFRET | MODEM BDB EN COFFRET | 2
TELSAT | MODEM BDB EN COFFRET | T2514 COFFRET | MODEM BDB EN COFFRET | 2
TELSAT | MODEM BDB EN COFFRET | T2514 CARTE | MODEM BDB EN CARTE | 5
TRT | MODEM | S1023 | MODEM BDB | 2
TRT | MODEM | S14496/V22B | MODEM 2400/14400 | 2
TRT | MODEM | S2411 LL | MODEM 2400 | 1
TRT | MODEM | S2411 RTC | MODEM 2400 | 1
TRT | MODEM | S2421 | MODEM 2400 | 2
TRT | MODEM | S256 AFFICHEUR | MODEM V34 AFFICHEUR | 2
TRT | MODEM | S256 CARTES BI-MODEMS | CARTE 2 MODEMS V34 | 2
TRT | MODEM | S256 LEDS | MODEM V34 LED | 2
TRT | MODEM | S9696M | MODEM 9600 | 32
TRT | X25 | CARTELETTE V11-1G | CARTE D'INTERFACE | 9
TRT | X25 | CARTELETTE V11-2G | CARTE D'INTERFACE | 50
TRT | X25 | CARTELETTE V28FAST | CARTE D'INTERFACE | 101
TRT | X25 | CARTELETTE V351G | CARTE D'INTERFACE | 11
TRT | X25 | CARTELETTE V35-2G | CARTE D'INTERFACE | 5
TRT | X25 | MCX106 TYPE1(2MEG) | COMMUTATEUR X25 | 40
TRT | X25 | MCX106 TYPE2(4MEG) | COMMUTATEUR X25 | 6
TRT | X25 | MCX112 TYPE1(2MEG) | COMMUTATEUR X25 | 11
TRT | X25 | MCX112 TYPE2(4MEG) | COMMUTATEUR X25 | 1
TRT | X25 | MCX512 | COMMUTATEUR X25 | 15
TRT | X25 | MCX512Y | COMMUTATEUR X25 | 9
VANGUARD MS | FRAD | 6435 | 1 interface Ethernet & 3 slots pour cartes filles | 23
VANGUARD MS | FRAD | 6455 | 1 interface Ethernet & 5 slots pour cartes filles | 5
WESTERMO | MODEM | ACCESS MA-21 | SHORT-HAUL MODEM POINT A POINT | 1
WESTERMO | MODEM | ACCESS MA-32 | SHORT-HAUL MODEM POINT A POINT | 4
WESTERMO | ROUTEURS INDUSTRIELS | MDR/310 | ROUTEUR 3G TRI ET QUADRIBANDE 10/100 BIPORT & 1 PORT RS 232 | 4
WESTERMO | ROUTEURS INDUSTRIELS | MDR/330 | ROUTEUR 3G TRI ET QUADRIBANDE 10/100 BIPORT & 3 PORTS RS 232 | 1